四川省重点监控企业

自行监测年度报告

2018年

企业名称：四川天华富邦化工有限责任公司

监测单位：四川天华富邦化工有限责任公司

监测类别：（废水省控）

监测时段：2018、1、1—2018、12、31

报告日期：   2019年 1 月20日

# 四川天华富邦化工有限责任公司自行监测年度报告

报告时间：2019年1月20日

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 化学需氧量 | 废水总排口 | 350 | 365 | 365 | 4380 | 4380 |  |
|  | 氨氮 | 废水总排口 | 350 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |  |
|  | PH | 废水总排口 | 350 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |  |
|  | 悬浮物 | 废水总排口 | 350 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |  |
|  | 石油类 | 废水总排口 | 350 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |  |
|  | 硫化物 | 废水总排口 | 350 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 |  |
| 监测方案的调整变化情况 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 全年废水、废气污染物排放量 |  | 废水：化学需氧量11.27吨；氨氮：1.76吨；悬浮物：4.71吨；石油类：0.03吨；硫化物：0.02砘。 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向 |  | 含镍废催化剂：28.885吨；含铜废催化剂：161.42吨；含钼废催化剂：15.57吨；废硫酸90.242吨。处置方式：委托处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 按要求开展企业周边 环境质量影响状况监测结果 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

编制：周洁丽  ；审核：         ；签发：

日期：2019年1月20日